Приложение

Техническое задание

| №. | Код ОКПД | Ед изм | Кол-во | Перечень товаров, работ, услуг | Требования заказчика по техническим, функциональным (потребительским) и качественным характеристикам товаров, работ и услуг | Инструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.20.21.300 | л | 1600 | Топливо дизельное (розничная реализация) | Сорт/класс топлива Используется справочник КТРУ ЕИС; Не ниже 2.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Тип топлива дизельного Используется справочник КТРУ ЕИС; Зимнее.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Экологический класс Используется справочник КТРУ ЕИС; Не ниже К5.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |