| №. | Перечень товаров, работ, услуг | Требования заказчика по техническим, функциональным (потребительским) и качественным характеристикам товаров, работ и услуг | Инструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средство дезинфицирующее | Используется справочник КТРУ ЕИС Форма выпуска; Жидкость.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Используется текстовая форма Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) в виде готового к применению раствора на основе; изопропилового спирта не менее 70%. смеси изопропилового и пропилового спиртов не менее 70%.; Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики. Используется текстовая форма хлоргексидина биглюконат; не менее 0,2%, функциональных компонентов, смягчающих кожу рук..; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Используется текстовая форма Обладает антимикробной активностью; в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на M.Terrae, внутрибольничные инфекции), вирусов (включая вирусы полиомиелита, парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ, острые респираторные вирусные инфекции, герпес, аденовирус), патогенных грибов..; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Используется текстовая форма Средство; не содержит четвертично-аммониевых соединений, кислот, активного кислорода, амины, фенолы и их производные. обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов.; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Используется текстовая форма Инструкция; по применению с заявленными характеристиками на русском языке - наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Используется текстовая форма Флакон с дозатором объемом; ≥ 0.75 и < 1.5. Литр; кубический дециметр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. * Данные характеристики поставляемого товара включены в настоящее техническое задание в соответствии с пункт 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 ''Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд''. В связи с тем, что характеристики Товара, указанные в КТРУ не позволяют определить в полной мере соответствие Товара, предполагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика при проведении дезинфекционных мероприятий. Заказчик использовал описание характеристик товара - состав и группу АДВ (активных действующих веществ), а также необходимые режимы в соответствии с потребностью лечебного учреждения и профилем оказываемой медицинской деятельности, с учетом требований методических указаний по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения, ГОСТ Р 58393-2019 Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги, а в соответствии с нормами СанПиН 3.3686-21 ''Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней'', ''МУ 3.5.1.3674-20. 3.5.1. Дезинфектология. Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи. Методические указания'', так же в КТРУ не предусмотрен выбор объема фасовки, что является важной характеристикой для заказчика, указанная фасовка удобна в последующем использовании, а так же для выдачи в отделения учреждения, ФАП. |

| № п/п | Перечень товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средство дезинфицирующее | л; дм[3*] | 280 |